## Рус
ОБЪЯВЛЕНИЕ Компания объявляет тендер на закупку камер для видеонаблюдения.
1. | № | Наименование товаров | Спецификация | Ед.изм | Кол-во | Рисунок
| 1 | Камера видеонаблюдения | Hikvision, DS-2CD1043G0-I, 4Мп, уличная ip-видеокамера 1/3"" Progressive Scan CMOS, разрешение 2560 × 1440: 20 fps, объектив 4мм (78°) опционально 2.8мм (98°) и 6мм (51°) , чувствительность 0,01 Lux/F2.0 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе). Дальность ИК подсветки до 30м. | шт | 9
| 2 | Камера видеонаблюдения для распознавания и регистрации автомобильных номеров | Hikvision, iDS-TCM203-A/R/0832 (850 нм), Разрешение 2 Мп, Матрица 1/1.8’’ CMOS, ANPR (дальность действия до 50 м), IP67, IK10, Wiegand, Широкий температурный диапазон: -30 °C…+70 °C, Питание DC 24 В и PoE | шт | 2
| 3 | Оптический кабель для подключения камер видеонаблюдения | 8-ВОЛОКН. КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-3205 одномодульный оптический кабель. | метр | 500
2. | Срок предоставления коммерческого предложения – до 15.12.2019г
3. | Условия поставки – Доставка до завода
4. | Условия оплаты – 15% предоплата, 85% по факту поставки товара.
5. | Требуемые документы :
- Коммерческое предложение (с указанием условий оплаты и сроков доставки)
- Лицензия
- Сертификат
Контактный телефон: +99890 380 57 27 / e-mail: bakhodirjon.kambarov@uzcc.uz

## eng
Announcement The company announces a tender for the purchase videcam.
1. | № | Names of goods | Specification | unit | q-ty | Рисунок
| 1 | Videcam | Hikvision, DS-2CD1043G0-I, 4MP, 1/3 "" IP Progressive Scan CMOS Outdoor IP Camera, 2560 × 1440 resolution: 20 fps, 4mm (78 °) lens, optional 2.8mm (98 °) and 6mm (51 °), sensitivity 0.01 Lux / F2.0 (0 Lux with IR illuminator on). IR illumination range up to 30m. | ea | 9
| 2 | CCTV camera for recognition and registration of license plates | Hikvision, iDS-TCM203-A / R / 0832 (850 nm), Resolution 2 MP, Matrix 1 / 1.8 ’’ CMOS, ANPR (range up to 50 m), IP67, IK10, Wiegand, Wide temperature range: -30 ° C ... + 70 ° C, Power supply 24 V DC and PoE | ea | 2
| 3 | Optical cable for connecting surveillance cameras | 8-FIBER KS-OKTO-P-8-G.652.D-CF-3205 single-module optical cable. | Metr | 500
2. | The date for submitting a quotation is 15.12.2019y
3. | Terms of delivery - delivery to O'zErae Climate Control
4. | Terms of payment - 15% prepayment, 85% delivery of the goods.
5. | Required documents :
Quotation: (with terms of payment and terms of delivery)
License
Certificate
Contact: +99890 380 57 27 / e-mail: bakhodirjon.kambarov@uzcc.uz

## Кирилл
ЭЪЛОН Компаниямиз томонидан кузатув камераларини сотиб олиш бўйича тендер эълон қилинади.
1. | № | Товарлар номи | Спецификацияси | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Расм кўриниши
| 1 | Кузатув камераси | Hikvision, DS-2CD1043G0-I, 4MP, 1/3 "" IP Progressive Scan CMOS tashqi IP kamerasi, 2560 × 1440 o'lchamlari: 20 fps, 4 mm (78 °) optikasi, ixtiyoriy 2.8 mm (98 °) va 6 mm (51 °), sezgirlik 0,01 Lux / F2.0 (IR yoritgichi yoqilgan 0 lyuks). IQ yoritgichi 30 m gacha. | дона | 9
| 2 | Автоуловларни давлат рақамларини таниб ва рўйхатга олиш камералари. | Hikvision, iDS-TCM203-A / R / 0832 (850 nm), 2-sonli qaror, 1 / 1.8 'matritsasi CMOS, ANPR (oralig'i 50 m gacha), IP67, IK10, Wiegand, Keng harorat oralig'i: -30 ° C ... + 70 ° C, DC 24 V va PoE quvvat manbai. | дона | 2
| 3 | Кузатув камераларни улаш учун оптик кабел. | 8-FIBER KS-OKTO-P-8-G.652.D-CF-3205 bitta modulli optik kabel. | метр | 500
2. | Тижорий таклиф тақдим қилиш муддати - 15.12.2019й
3. | Етказиб бериш шарти - Етказиб бериш хизмати билан
4. | Тўлов шарти - 15% олдиндан, 85%- товар қабул қилингандан сўнг
5. | Талаб этиладиган хужжатлар:
Тижорий таклиф (Тўлов шартлари ва етказиб бериш муддати кўрсатилган холда);
Таклиф берувчи ташкилот фаолияти лицензияи ва сертификати;
Товарларнинг мувофиқлик сертификати ва паспорти;
Мурожаат учун телефон рақами: +99890 380 57 27 / e-mail: bakhodirjon.kambarov@uzcc.uz

## lotin
E'LON Korxonamiz tomonidan quyidagi kyzatuv kameralarini sotib olish uchun tender e'lon qilinadi.
| № | Товарлар номи | Спецификацияси | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Расм кўриниши
| 1 | Kyzatuv kamerasi | Hikvision, DS-2CD1043G0-I, 4MP, 1/3 "" IP Progressive Scan CMOS tashqi IP kamerasi, 2560 × 1440 o'lchamlari: 20 fps, 4 mm (78 °) optikasi, ixtiyoriy 2.8 mm (98 °) va 6 mm (51 °), sezgirlik 0,01 Lux / F2.0 (IR yoritgichi yoqilgan 0 lyuks). IQ yoritgichi 30 m gacha. | dona | 9
| 2 | Avtoulovlarni davlat kaqamlarini tanib olish va ro'yxatdan o'tkazish uchun kyzatuv kamerasi | Hikvision, iDS-TCM203-A / R / 0832 (850 nm), 2-sonli qaror, 1 / 1.8 'matritsasi CMOS, ANPR (oralig'i 50 m gacha), IP67, IK10, Wiegand, Keng harorat oralig'i: -30 ° C ... + 70 ° C, DC 24 V va PoE quvvat manbai. | dona | 2
| 3 | Nazorat kameralarini ulash uchun optik kabel | 8-FIBER KS-OKTO-P-8-G.652.D-CF-3205 bitta modulli optik kabel. | Metr | 500
2. | Tijoriy taklif taqdim qilish muddati - 15.12.2019y
3. | Yetkazib berish xizmati - Yetkazib berish sharti bilan
4. | To'lov sharti - 15% oldindan, 85% - tovar qabul qilingandan so'ng
5. | Takab etiladigan hujjatlar:
Tijoriy taklif (To’lov shartlari va yetkazib berish muddati ko‘rsatilgan holda);
Tijoriy taklif beruvchi tashkilot faoliyati guvoxnomasi va sertifikati;
murojaat uchun telefon raqami: +99890 380 57 27 / e-mail: bakhodirjon.kambarov@uzcc.uz